## Daten
Wechselstrom durch eine Luftspule
17. März 2023, M. Lieberherr |  |  | Die Spule aus Kupferdraht war leer (kein Kern) und hatte
die Nennwerte N = 1200, 12 Ohm, 35 mH und max. 1 A
I (A) | U (V)
0.004 | 0 | Netzgerät kurzgeschlossen | Die Messung ergab 11.5 Ohm und 38.05 mH
0.008 | 0.157 | Netzgerät auf Minimum
0.099 | 1.61 |  | Die Netzfrequenz betrug 49.99 bis 50.00 Hz (schwankend)
0.187 | 3.04
0.295 | 4.812 |  | Das Netzgerät war ungeregelt (Stelltransformator).
0.393 | 6.44
0.493 | 8.038
0.586 | 9.58
0.69 | 11.3
0.802 | 13.14
0.901 | 14.78
0.99 | 16.28
Tabelle 1: Stromstärke durch eine leere Transformatorspule
als Funktion der Spannung (AC)
Die Auflösung entspricht der Anzahl notierter Ziffern,
etwa drei Ziffern sind signifikant.

## Residuen-Fit
Wechselstrom durch eine Luftspule |  |  |  | Residuen zu einer Ausgleichsfunktion (Fit, Trendlinie, Regressionsfunktion)
Beschreibung siehe Tabellenblatt "Daten"
I (A) | U (V) | Fit (V) | Residuen (V)
0.004 | 0 | 0.065566 | -0.065566
0.008 | 0.157 | 0.13113 | 0.025867
0.099 | 1.61 | 1.6228 | -0.01277
0.187 | 3.04 | 3.0652 | -0.025233
0.295 | 4.812 | 4.8355 | -0.023528
0.393 | 6.44 | 6.4419 | -0.0019063
0.493 | 8.038 | 8.0811 | -0.043068
0.586 | 9.58 | 9.6055 | -0.025489
0.69 | 11.3 | 11.3102 | -0.010217
0.802 | 13.14 | 13.1461 | -0.0060784
0.901 | 14.78 | 14.7688 | 0.011151
0.99 | 16.28 | 16.2277 | 0.052297
Abb. 1: Daten von Tabelle 1 mit Fit (x entsp. Strom in Ampere, y der Spannung in Volt)
Tabelle 2: Daten von Tabelle 1 mit | [5 empty] | Fit: eine Daten-Marke anwählen (Rechtsklick), dann "Trendlinie einfügen"
Fitfunktion (copy & paste der Trendliniengleichung, angepasst) | [5 empty] | Trendliniengleichung anzeigen lassen und formatieren
Residuen (gemessene Spannung minus berechnete Spannung) | [6 empty] | (wissenschaftliche Zahlenschreibweise, sehr viele Stellen)
Die Ausgleichsfunktion gibt die Daten im Rahmen
gut wieder, denn alle Residuen sind im Rahmen
des Messfehlers mit Null verträglich:
Die Fehlerbalken kreuzen alle die Nulllinie.
17. März 2023, Lie.
Abb. 2: Residuen von Tabelle 2 versus Stromstärke
Residuen der Fitfunktion vs. Stromstärke, mit Fehlerbalken (Fehlerindikatoren)

## Residuen-Theorie
Wechselstrom durch eine Luftspule |  |  |  | Residuen zu einer Theorie-Funktion
Beschreibung siehe Tabellenblatt "Daten"
I (A) | U (V) | Theorie (V) | Residuen (V)
0.004 | 0 | 0.065103 | -0.065103
0.008 | 0.157 | 0.13021 | 0.026793
0.099 | 1.61 | 1.6113 | -0.0013072
0.187 | 3.04 | 3.0436 | -0.0035803
0.295 | 4.812 | 4.8014 | 0.01063
0.393 | 6.44 | 6.3964 | 0.043599
0.493 | 8.038 | 8.024 | 0.014016
0.586 | 9.58 | 9.5376 | 0.042363
0.69 | 11.3 | 11.2303 | 0.069677
0.802 | 13.14 | 13.0532 | 0.086784
0.901 | 14.78 | 14.6645 | 0.11548
0.99 | 16.28 | 16.1131 | 0.16693
Abb. 1: Daten von Tabelle 1 (Punkte) mit Theoriefunktion (Linie)
Tabelle 3: Daten von Tabelle 1 mit
Theoriefunktion U = Z·I, Z = (R^2 + (2πf L)^2)^(1/2)
Residuen (gemessene Spannung minus berechnete Spannung)
Z (Ohm)
16.2758
Wird die Theoriefunktion mit den Nennwerten berechnet,
liefert sie etwas zu geringe Ströme, denn
die Residuen haben einen wachsenden Trend.
Abb. 2: Residuen von Tabelle 3 versus Stromstärke
Residuen der Theoriefunktion vs. Stromstärke, mit Fehlerbalken (Fehlerindikatoren)
17. März 2023, Lie.